## Лист1
ООО УК "МИРГОРОД"
Перечень и стоимость работ и услуг,по содержанию общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Бузулук, ул. Вильямса, д. 1 на 2021-2022г.
| Общая информация по МКД: | Общая площадь здания | 1349.3
|  | Общая площадь помещений | 1349.3
|  | Подъездов | 2
|  | Помещений | 30
№ | Вид работ/услуг | Содержание работ/услуг | Переодичность выполнения работ/услуг | Стоимость работ/услуг за 1 кв.м. | Непосредственный исполнитель
п/п
1. | Санитарное содержание придомовой территории | Работы по уборке земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: - подметание земельного участка (до 20% ежедневно); - уборка мусора с газона, скашивание травы (по мере необходимости); - посыпка территории противогололедными составами; - отчистка от снега в дни сильного снегопада. | Подметание и отчистка урн - ежедневно; покраска - 1 раз в год; уборка снега - по мере необходимости | 5.1879 | УК
2. | Уборка лестничных площадок, маршей | Влажная уборка(полы,перилла,подоконники)-еженедельно 2 раза в год генеральная(окна, влажная очистка стен, снятие паутин, сухая уборка побеленных уч-в стены) | Влажная уборка - еженедельно; генеральная уборка 2 раза в год | 3.7056 | УК
3. | Аварийно-диспетчерская служба | Регистрация заявок собственников, выяснение их причин и характер. Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей на внутридомовых инженерных сетях. Взаимодействие с иными АДС и ЕДДС | Круглосуточно | 3.3351 | УК
4.* | Содержание и эксплуатация общедомового газового оборудования | Содержание внутридомового газового оборудования в исправном и работоспособном техническом состоянии. Проверка загазованности. | 1 раз в год | 0.35 | Специализированная организация
5. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | Проведение осмотров (обследований) конструктивных элементов здания в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды) и устранение незначительных неисправностей (укрепление водосточных труб, колен и воронок, укрепление входных дверей в местах общего пользования и т.д.). Консервация и расконсервация системы центрального отопления. Промывка системы под давлением. Испытание трубопроводов. Спуск воды из системы. Опрессовка системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Регулировка запорной арматуры. | 2 раза в год (в весенний и осеенний период). Так же по мере необходимости. | 0.74113 | УК
6. | Обслуживание ОДПУ и ИПУ | Ежемесячное снятие показаний : индивидуальные показания холодной/горячей воды индивидуальные показания электроэнергии общедомовые показания холодной воды общедомовые показания электроэнергии | Ежемесячно | 0.51879 | УК
7. | Дезинсекция и дератизация | Истребление грызунов, являющихся источниками инфекционных заболеваний, путем обработки помещений (чердаков, подвалов) с применением отравленных приманок (1 раз в год, так же по мере необходимости). Обработка помещений с применением специальных средств для уничтожения насекомых (2 раза в год, так же по мере необходимости). | Согласно графику | 0.26 | Специализированная организация
8. | Технические осмотры МКД | Осмотры после аварийных поврежденийс целью выявления неисправностей и их устранения.Проведение технических осмотров (обследований) электрооборудования и устранение технических неисправностей электротехнических устройств, а также осмотры после аварийных повреждений с целью выявления неисправностей и их устранения. Замена электрических ламп.Обход подвалов, осмотр инженерного оборудования на наличие течи, устранение незначительных неисправностей (регулировка вентилей, очистка от накипи запорной арматуры). | Осмотры - еженедельно; | 0.3088 | УК
9. | Содержание несущих конструкций МКД | Выполнение работ по устранению неисправностей общего имущества дома по заявкам жильцов. Устранение неисправностей в системах канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования. Прочистка внутренней канализации до колодца на выпуске. Поддержание в испраном сотоянии входов в подвалы, контроль за замками, контроль за стенами, кровлей, перекрытиями, лестницами, окнами и полами в МОП. | По мере необходимости | 0.71024 | УК
10.* | Проверка и обслуживание системы вентиляции | Проведение технических осмотров в системах вентиляции. Проверка исправности вентиляционных вытяжек. Прочистка вентиляционных каналов. | 2 раза в год (в весенний и осеенний период). Так же по мере необходимости. | 0.37056 | Специализированная организация
11. | Услуга по управлению МКД | Услуги по организации предоставления в многоквартирный дом коммунальных ресурсов; Ведение и хранение технической и иной документации на дом; Планирование текущих и капитального ремонтов; Организация начисления и сбора платы за ЖКУ; Взыскание задолженности;ведение паспортного учета граждан; Организация и сопровождение договоров на поставку коммунальных ресурсов в дом; Организация и проведение общих собраний собственников; Предоставление информации в рамках требований законодательства; Выдача справок, форм документов, связанных с правом собственника на дом, общее имущество; Учет собственников помещений в многоквартирном доме; Заключение от имени собственников помещений в многоквартирном доме договоров об Использовании общего имущества собственников помещений в МКД на условиях, Определенных решением общего собрания собственников (договор на установку и Эксплуатацию рекламных конструкций расположенных на фасаде дома); Информирование о мероприятиях по энергосбережению; Составление ежегодного плана работ. | В соотвествии с режимом работы управляющей компании | 5.09 | УК
12. | ОДН | Коммунальный ресурс который используются в процессе содержания общего имущества. | Ежемесячно | 0.68 | УК
13. | Текущий ремонт | Диагностика ВДГО Востановление освещения в подвале | В течении года | 1.544 | УК
|  |  | ИТОГО: | 22.8021
* плата за содержание данных пунктов корректируется с учетом утвержденных нормативов и тарифов